Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о состоянии пожарной безопасности и электробезопасности

- Наименование учреждения:________________________________________________________________________

_МКОУ__Эминхюрская_СОШ_______________________________________________________________________________________________

- Адрес:__с._Эминхюр_С_Стальского__района___Р.Д._____________________________________________________________________________________

- Ф.И.О. руководителя:_Османов__Р._С,____________________________________________________________________________

- Телефоны: служебный____________________________, мобильный__89289696795______________________________________

- Корпус (при наличии нескольких корпусов):____________________________________________________________

| Вид сведений | Требуется | Имеется | Исправность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Численность учащихся (воспитанников) (чел.) | Х | 332 | Х |  |
| в т. ч. – в ночное время (чел.) | Х | 0 | Х |  |
| Численность персонала (чел.) | Х | 85 | Х |  |
| в т. ч. – в ночное время (чел.) | Х | 4 | Х |  |
| Степень огнестойкости здания |  |  | Х |  |
| Этажность | Х | 1 | Х |  |
| Площадь этажа (м2) | Х | 1693 | Х |  |
| Площадь чердака (м2) | Х | 1693 | Х |  |
| Высота здания (от уровня земли до парапета) (м) | Х | 4 | Х |  |
| Высота этажа (м) | Х | 2,7 | Х |  |
| Наличие проездов и подъездов к зданию для пожарных автомобилей |  | 2 |  |  |
| Наличие металлического ограждения на кровле |  | 0 |  |  |
| Дата проведения последнего испытания ограждения на кровле (указать в примечании) | Х | 2013 | Х |  |
| Наличие нормативных эвакуационных выходов |  | да |  |  |
| Соответствие путей эвакуации нормативным требованиям |  | да |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наличие эвакуационного освещения |  | да |  |  |
| Наличие автоматической пожарной сигнализации |  | да |  |  |
| Наличие и тип системы оповещения людей о пожаре (речевая, звуковая – указать в примечании) |  | речевая |  |  |
| Дата проведения последнего испытания систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (указать в примечании) | Х | Х | Х | 2011 |
| Наличие системы дымоудаления |  | нет |  |  |
| Наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (тип и показатели указать в примечании: по пожарным гидрантам в шт., по пожарным водоемам – в м3) |  | нет |  |  |
| Наличие внутреннего противопожарного водопровода |  | нет |  |  |
| Укомплектованность внутренних пожарных кранов пожарными рукавами и стволами |  | нет |  |  |
| Дата проведения последнего испытания системы внутреннего противопожарного водопровода (указать в примечании) | Х | Х | Х |  |
| Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений |  | да |  |  |
| Дата проведения последнего испытания качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (указать в примечании) | Х | Х | Х | 2011 |
| Соответствие электропроводки и электрооборудования нормативным требованиям | Х | да |  |  |
| Дата проведения работ по проверке сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети (указать в примечании) | Х |  | Х | 2012 |
| Количество источников электроснабжения (по кабельным линиям от разных трансформаторных подстанций) |  | 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наличие автономных источников резервного электроснабжения |  | 0 |  |  |
| Укомплектованность огнетушителями (шт.) (тип огнетушителей указать в примечании) |  | 8 |  | Оп-4 |
| Укомплектованность пожарными щитами |  | да |  |  |
| Обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения при пожаре |  | нет |  |  |
| Расстояние от учреждения до ближайшего подразделения пожарной охраны (км) | Х | 17 | Х |  |
| Наличие прямой телефонной связи с подразделением пожарной охраны |  | да |  |  |
| Вывод сигналов систем автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны |  | нет |  |  |
| Наличие декларации пожарной безопасности (в примечании указать дату и регистрационный номер в органе Госпожнадзора) |  | да | Х |  |
| Количество работников учреждения, имеющих свидетельство о прохождении пожарно-технического минимума (в примечании указать дату прохождения пожарно-технического минимума) |  | нет | Х |  |

Руководитель учреждения                               _____________________                         _________________________

(подпись)                                                                              (Ф.И.О.)